Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZP/18/02/2020

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dot. dostawy gęstościomierza oscylacyjnego

Producent ________________________________Nazwa zestawu / typ _______________________

| L. p. | OPIS PARAMETRU | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiaru gęstości 0 – 3 g/cm3 (dokładność ±1x10-4 g/cm3) | tak – podać |  |
|  | Zakres temperatur roboczych: 0 – 96oC (dokładność do 0,05 oC) | tak – podać |  |
|  | Skale pomiarowe – słodkości Brixa | tak – podać |  |
|  | Skale pomiarowe – parametrów petrochemicznych API | tak – podać |  |
|  | Skale pomiarowe – tablice kwasowo zasadowe | tak – podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |

| Warunki gwarancji i serwisu |
| --- |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru stanowiącego przedmiot umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. | tak |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru Uwaga: Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert | tak – podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia Zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | tak |  |
|  | Dane kontaktowe serwisu gwarancyjnego. | tak - podać |  |

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wymagana jest odpowiedź TAK, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „Opis parametrów oferowanych”. Każda inna zostanie uznana za NIE, co spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku, gdy w rubryce „Parametr wymagany” wskazana jest instrukcja TAK-PODAĆ, Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełnienia parametru w rubryce „Opis parametrów oferowanych” i opisania sposobu spełnienia tego parametru.

Oświadczamy, że oferowany - powyżej wyspecyfikowany - sprzęt jest kompletny i będzie po podpisaniu umowy gotów do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 §1. KK.

__________________ dnia __. __.20__r.

_______________________________

(podpis Oferenta)